Gewerbetiefkühlschrank MF 185
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4778511851 

- 1 x Volltür, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	1850

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	308
Nettoinhalt (l):	276 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	50 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,86
Energieverbrauch/ annum:	223
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-24 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	71 

SERIENZUBEHÖR
7 x Schubladen, bis zu 20 kg belastbar