Panorama-Kühlinsel AMETHYST 937 M1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454860937 

- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1075
Tiefe (außen):	1140
Höhe (außen):	975

Breite (innen):	937
Tiefe (innen):	860 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,35
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	350
Nettogewicht (kg):	165 

SERIENZUBEHÖR
4 x Edelstahl-Stoßleiste
4 x Rollen