Auftisch-Tiefkühlschrank AT-TK 50 G
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	43510121 

- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Glastür, selbstschließend, Scheibenheizung, Schloss, Aluminium-Rahmen
- LED-Innenbeleuchtung, Schalter (Geräte-Rückseite)
- abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung (an der Geräte-Rückseite)
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	570
Tiefe (außen):	530
Höhe (außen):	520

Breite (innen):	450
Tiefe (innen):	420
Höhe (innen):	380 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	50
Nettoinhalt (l):	48 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	45
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,53
Energieverbrauch/ annum:	923
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-12 bis -24 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	39
Nettogewicht (kg):	34 

SERIENZUBEHÖR
2 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 440 x 210
4 x Füße, justierbar