Panorama-Kühlvitrine CRISTAL TOWER 930 LH RV TN WHITE
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4537014193012003 

- zur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Glasaufbau, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 4 x LED-Lichtleiste, gekreuzt angeordnet
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	930
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	1611

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	473
Nettoinhalt (l):	332 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1767
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Konstruktion vollflächig in weiß, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	230
Nettogewicht (kg):	215 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 785 x 389
4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar
5 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 734 x 509