COOL-LINE Panorama-Kühlvitrine KRISTALL 100 UM SELF SERVICE
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	50651100 

- zur Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- Thermopen-Verglasung, kundenseitig offen
- 2 x Schiebetür (bedienseitig), Thermoglas
- LED-Beleuchtung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	780
Höhe (außen):	1380

Tiefe (innen):	600
Höhe (innen):	790 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	115
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	5194
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0