Speiseeiswagen CARRETTINO NEW BEIGE
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453115010 
 
Keine Produktbeschreibung vorhanden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	1285
Höhe (außen):	2081

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,47 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3285
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverlackbeschichtet, cremegelb, mit Dekor 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	205