Eiscreme-Lagerschrank NC41G
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	474600400605 
 
Keine Produktbeschreibung vorhanden. 
 
Hinweis:
Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	790
Tiefe (außen):	915
Höhe (außen):	2110

Tiefe bei geöffneter Tür:	1645

Breite (innen):	620
Tiefe (innen):	766
Höhe (innen):	1510 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	677 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,36
Energieverbrauch/ annum:	2540
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-30 bis -12 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	195
Nettogewicht (kg):	171 

SERIENZUBEHÖR
5 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
5 x Blech, gelocht