COOL-LINE Tiefkühlschrank RNGX 200 GL
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451200355 

- 1 x Glastür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, Stangengriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	598
Tiefe (außen):	679
Höhe (außen):	838

Tiefe bei geöffneter Tür:	1183

Breite (innen):	493
Tiefe (innen):	478
Höhe (innen):	635 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	200
Nettoinhalt (l):	97,2 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	75
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,15 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-21 bis -18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	57
Nettogewicht (kg):	53 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Transportrollen, hinten
2 x Verdampferrost, mit Aluminiumrahmen, feststehend, B x T in mm: 458 x 445