COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank UKS 620-G BLACK
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435610550 

- für GN 2/1
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch, Gemüse und Getränken
- 18 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Glastür, Schloss (in der Frontblende oben), ergonomischer Griff, gewölbt, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	777
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1895

Breite (innen):	653
Tiefe (innen):	580
Höhe (innen):	1680 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	605
Nettoinhalt (l):	570 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,25
Energieverbrauch/ annum:	820
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	118
Nettogewicht (kg):	107 

SERIENZUBEHÖR
2 x Rollen
4 x Füße, justierbar
GN-Tragrost 2/1, schwarz