COOL-LINE Tiefkühl-Lagerschrank F 22 W
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4706220002 

- 1 x Volltür, ergonomischer Griff, Türanschlag rechts, wechselbar
- 6 x transparente TK-Auszüge (4 x Standard /  1 x BIG-Box / 1  x FAST-FREEZE Modus)
- mechanische Steuerung (innen)
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1450

Tiefe bei geöffneter Tür:	1160

Breite (innen):	477
Tiefe (innen):	405
Höhe (innen):	1203 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	215
Nettoinhalt (l):	202 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	52
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,55
Energieverbrauch/ annum:	201
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	T (+16 bis +43 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	57
Nettogewicht (kg):	53 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
6 x transparente TK-Auszüge (4 x Standard /  1 x BIG-Box / 1  x FAST-FREEZE Modus)