COOL-LINE Tiefkühltruhe TKT 405
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435700405 

- Klappdeckel, geschäumt, Griff, Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf 
 
Hinweis:
Kann für die Lagerung von Speiseeis verwendet werden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1284
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	945

Breite (innen):	1160
Tiefe (innen):	480
Höhe (innen):	725 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	385
Nettoinhalt (l):	355 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,32
Energieverbrauch/ annum:	311
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	69
Nettogewicht (kg):	62 

SERIENZUBEHÖR
2 x Korb
4 x Doppellenkrollen, verstärkt, feststellbar 

SONDERZUBEHÖR
Korb für TKT 205 - 605