COOL-LINE Wandkühlregal OLIMPO-ST 200 mit Schiebetüren
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	5060920200 

- 2 x Isolierglas-Schiebetüren (kundenseitig), selbstschließend
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	570
Höhe (außen):	2000

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	673 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 125
Anschlusswert (Elektro):	0,69 + 0,69 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1754
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	ABS Kunststoff-Seitenteile, schlag- und stoßfest, schwarz, Unterbau und Frontdekorblende in schwarz  

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	286 

SERIENZUBEHÖR
6 x Füße, justierbar
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40